公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫

性別友善廁所規劃設計檢核表

| 校名：新北市泰山區同榮國民小學 |  |  |  | 棟名：後棟 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置樓層：3F |  |  | 面積：42平方公尺 | 檢核日期： 115 年2月11日 |  |  |
| 項 目 | 項 次 | 檢查項目 |  | 檢查結果 |  | 備註 |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 外 部 配 置 | 1 | 設置地點為學校主要教學空間或師生 主要活動空間。 |  | V |  | 教學大樓 |
|  | 2 | 入口處設有完整概念說明。 |  | V |  | 詳性別友善廁所說明牌 |
|  | 3 | 入口處設有廁間平面配置圖。 |  | V |  | 詳性別友善廁所說明牌 |
|  | 4 | 入口處應配置充足之照明設備 |  | V |  | 走廊區照明良好 |
| 內 部 配 置 | 1 | 設置空間為整間性別友善廁所，而非 廁所部分廁間設置為性別友善廁所。 |  | V |  | 詳附圖 |
|  | 2 | 廁所內提供各式便器。 |  | V |  | 詳附圖 |
|  | 3 | 各式便器皆設有完整獨立隔間，且皆 設有獨立照明設備。 |  | V |  | 詳附圖 |
|  | 4 | 所有隔間外皆有便器種類之圖示。 |  | V |  | 詳附圖 |
| 整 體 規 劃 | 1 | 外部及內部配置符合明亮、安全、友 善與彈性之原則。 |  | V |  | 詳附圖 |
|  | 2 | 外部及內部配置應避免使用性別刻板 印象之色彩及圖示。 |  | V |  | 配合設計主題，結合當地人文特色，統一用色 |
|  | 3 | 依學校屬性及樣態，將整體隱私性、 安全性納入討論及規劃。 |  | V |  | 小學生尚未發育完全，隔間高度升至240cm |
|  | 4 | 將設計概念公告至學校網頁，並蒐集 意見列入後續規劃。 |  | V |  | 詳附件 |
|  | 5 | 邀集校內學生代表及性平會成員參與 規劃討論並列有會議紀錄。 |  | V |  | 詳附件 |

承辦人：	組長：	主任：	校長：